## IFO 380
IFO-380
Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Propiedad | Mínimo | Promedio | Máximo | Límite de Especificación | Método
Densidad a 15 °C, kg/m³ | 980.5 | 986.32 | 990.6 | Reportar | ASTM D-1298
Fracción volumen de agua y sedimento | 0.05% | 0.11% | 0.2% | Máximo 1,00 % v/v | ASTM D-1796
Fracción masa de Azufre | 2.3% | 2.35% | 2.38% | Máximo 3,00 % | ASTM D-4294
Viscosidad a 50 °C | 10 | 138.44 | 180 | Máximo 180 SSF | ASTM D-88
Viscosidad cinemática a 50 °C | 336.2 | 364.3 | 380 | Máximo 380 mm²/s | ASTM D-445
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm²/s | 890 | 890 | 890 | Reportar | ASTM D-445
Fracción masa de residuo Carbon Conradson | 11.25% | 11.92% | 13.36% | Máximo 18,00 % | ASTM D-4530
Fracción de masa de ceniza | 0.03% | 0.08% | 0.16% | Máximo 0,20 % | ASTM D-482
Temperatura del punto de fluidez | -3 | 1.75 | 7 | Máximo 30,0 °C | ASTMD-6749
Fraccion masa de Sedimentos potenciales totales | 0.01% | 0.01% | 0.03% | Máximo 0,10 % | ASTM D-4870
Fracción volumen de agua destilada | 0.1 | 0.15 | 0.2 | Máximo 0,5 % v/v | ASTM D-95
Contenido de Vanadio | 62 | 94.7 | 129 | Máximo 350 mg/kg | ASTM D-5863
Contenido de Sodio | 16 | 19.5 | 22 | Máximo 100 mg/kg | ASTM D-5863
Contenido de Aluminio+Sílice | 0 | 18.25 | 53 | Máximo 60 mg/kg | ASTM D-5184
Contenido de Silicio, mg/kg | 0 | 8.53 | 23 | Reportar | ASTM D-5184