## GLP
Gas Licuado de Petróleo
Entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
Propiedad | Mínimo | Promedio | Máximo | Límite de Especificación | Método
Densidad a 15 °C, kg/m³ | 514 | 535.47 | 558 | Reportar | ASTM D-1657
Densidad automática conversión a 15°C, kg/m³ | 532 | 537.1 | 540.4 | Reportar
Presión de vapor a 37.8°C y relación L/V 0.5:1 | 934 | 1005.22 | 1141 | Máximo1434 kPa | ASTM D-6897
Presión de Vapor manométrica 37,8 °C | 628 | 954.25 | 1187 | Máximo 1434 kPa | ASTM D-1267
Mercaptanos (como etil-Mercaptano ) | 14 | 18.5 | 22 | (12-24) mg/L | ASTM D-5305
Temperatura de la fracción del 95 % evaporado. | -9 | -0.41 | 2.2 | Máximo 2,2 °C | ASTM D-1837
Coeficiente Expansión Térmica del Gas (10^6/ °C) | 800 | 1022.7 | 1200 | No aplica
Relación Vapor/Liquido | 246 | 254.02 | 265 | No aplica
Fracción volumen de Butanos | 4% | 23.67% | 40% | Máximo 40 % | ASTM D-2598
Fracción volumen de Propanos | 51% | 72.37% | 96% | Reportar | ASTM D-2598
Fracción volumen de Metano | 0% | 0.03% | 0.15% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Etano | 0.21% | 4.66% | 10.67% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Etileno | 0% | 0% | 0.02% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Propano | 46.19% | 69.12% | 80.7% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Propileno | 0% | 0.28% | 6.09% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Acetileno | 0% | 0.31% | 11.93% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Propano + livianos | 61.08% | 74.35% | 84.92% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Butanos | 11.17% | 24.84% | 38.64% | Máximo 40 % | ASTM D2163
Fracción volumen de Butenos | 0% | 1.08% | 15.26% | Reportar | ASTM D2163
Fracción volumen de Pentano + pesados | 0% | 0.13% | 1.13% | Máximo 2,0 % | ASTM D2163